附件2:            实验室及大型场馆安全工作排查登记表

部门（盖章）：                               日期：      年   月     日

| 检查项目 | 主要检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 空间环境安全情况 | - 1.配有排风系统的实验实训场所系统能否正常运行，有无异常。 |  |
|  | - 2.排风系统是否张贴有显著标识或相应的操作说明。 |  |
|  | - 3.是否定期对实验实训场所门窗通风处理，每次通风不少于30分钟。 |  |
|  | - 4.配有门禁系统的房间刷卡功能能否正常运行，断电后能否正常开启。 |  |
|  | - 5.检查实验实训场所门牌和安全责任人信息牌（含责任人、直接责任人、安全管理人和联系电话）有无错误，门牌有无脱落情况。 |  |
|  | - 6.实验实训场所不随意摆放化学药品，有无警示标识。 |  |
|  | - 7.室内、外通道是否畅通，有无堵塞或堆放杂物情况。 |  |
|  | - 8.室内无纸屑、无烟头、无食品饮料残留物及其他垃圾，设备设施是否整洁，能否正常运行。 |  |
|  | - 9.室外或过道配置的紧急逃生疏散路线图与现场情况是否一致。 |  |
|  | - 10.吊挂设备设施是否安全可靠，有无异常现象。 |  |
|  | - 11.存在一定危险性的设备设施（如：气窑、升降梯、暗房）是否有单独的操作说明或管理制度，是否配备必要的防护用具。 |  |
|  | - 12.实验实训场所或过道有无陈旧或破损的标识标牌或管理制度。 |  |
|  | - 13.水、电、气能否正常工作，有无破损和漏气现象。 |  |
|  | - 14.配电箱、空开、插座及用电线路是否安全可靠，有无违禁电器或物品。 |  |

| 消防设施设备完好情况 | - 1.是否配置灭火器、消防水带、烟感报警器、消防喷淋等消防设施，摆放是否合理。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 2.灭火器是否有效（压力指针位置等），安全销（拉针）是否正常，瓶身有无破损现象。 |  |
|  | - 3.消防喷淋头下方有无遮挡障碍物。 |  |
|  | - 4.烟感报警器保护膜是否及时撕掉。 |  |
|  | - 5.重点部位是否配备应急照明灯，断电后能否正常运行。 |  |
| 安全教育培训与准入情况 | 1.实验实训中心是否组织师生参加安全教育与培训，有无相关记录。 |  |
|  | 2.实验实训中心是否组织师生参加学校应急演练。 |  |
|  | 3.进入实验室前，学生是否经过培训和合格考核，是否已掌握实验实训基本安全知识。 |  |
| 其它情况 |  |  |

说明：将排查发现的安全隐患和房间号如实记录在“备注”栏，并及时联系相关部门整改。

本表一式叁份，一份留底，一份交相关职能部门整改，一份交实验室与设备管理处。

检查人：                                    实验实训中心主任签字：